4-Port 10/100Base POE Switch

4埠型 網路供電交換器

型號: EA1006-4P-65W

產品功能

  - EA1006-4P-65W 無網管型 PoE 交換器，具有 6 埠 10/100Mbps RJ45 端口，其中 1~4 埠具 PoE 供電功能，5~6 埠為上行端口可彈性串接 使用。

  - PoE 供電可自動偵測 PD 設備，同時支援一鍵 啟動 CCTV 模式，可節省成本、滿足 250m 長 距離供裝需求。

產品規格-model

| 接取連接埠 |
| --- |
| 10/100Mbps RJ45 | 4 |
| 上行連接埠 |
| 10/100Mbps RJ45 | 2 |
| 交換器效能 |
| 背板頻寬 (Gbps) | 1.2 |
| 交換能力 (Mpps) | 0.89 |
| 巨型封包 (byte) | 1528 |
| 封包緩衝 (byte) | 96K |
| MAC 位址數量 | 2K |
| 加值功能 |
| CCTV 模式 | 250m 長距離 |
| PoE特性 |
| PoE 供電埠數 | 4 |
| 單埠最高供電瓦數 | 32 |
| 總供電瓦數 | 60 |
| PoE 標準 | 802.3af/at |
| 電源參數 |
| 電源輸入 | 100~240VAC, 50/60HZ |
| 最高耗電瓦數 | 65 |
| 操作 / 儲存環境 |
| 操作溫度 | 0℃ ~40℃ |
| 操作濕度 | 10%~90% 非凝結 |
| 儲存溫度 | -40℃ ~70℃ |
| 儲存濕度 | 5%~90% 非凝結 |
| 尺寸 / 重量 |
| 產品尺寸 | 168*93*32mm |
| 產品重量 | 0.5kg |
| 外盒尺寸 | 192*165*60mm |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.