AVT-1105XT (ALARM CAM)

AHD 槍型紅外線警報攝影機 
AHD 1080P高畫質支架一體槍型攝影機

產品簡介

AVT1105XT TVI 1080P標準槍型紅外線高畫質攝影機。

可透過雙絞線提供HD 1080P高畫質影像。

可使用同軸電纜/懶人線/絞線傳輸器 傳輸不須重新配線。

採用最新1/2.7 " 2.0 Megapixel CMOS

可透過EX2DVR搭配DCCS功能直接調整影像參數與警報功能。

可外接警報裝置。

產品功能

  - 1/2.7" 2.0Megapixel CMOS

  - HD 1080P, @30張/秒

  - 防水防塵等級達IP66

  - 2顆 高功率 HIGI POWER LED 紅外線有效距離 25公尺

  - TVI 1080P單一訊號輸出，不切換訊號效果更穩定

產品規格

| 型號 | AVT-1105XT |
| --- | --- |
| 影像感應裝置 | 1/2.7" 2.0Megapixel CMOS |
| 掃瞄系統 | Progressive Scan |
| 信號雜訊比 | 48dB 以上 |
| 影像輸出 | 1080P |
| 鏡頭 | F 3.6mm / F1.8 |
| 最低照度 | 0.1Lux/F1.8 ,0Lux(IR ON) |
| IR 照射距離 | 25M (HIGH POWER LEDx2 ) |
| 數位類比切換 | 無 |
| DWDR | 支援 |
| 電子快門 | 自動 |
| 增益控制 | 有 |
| 電源 | DC12V+10% / 100mA(430mA with IR ON) |
| 外接警報 | 1 IN /1 OUT |
| 防水防塵等級 | IP66 |
| 工作温度 | -40°~ +40°C |
| 外觀尺寸 (mm) | 17.23 X6.75X6.6(CM) |
| 重量(g) | 360g |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.